{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":20,"n_cols":5,"rows_kept":20,"merged":[[0,0,0,4],[2,4,18,4],[7,0,7,2],[16,0,16,2],[19,1,19,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["校园内坏损玻璃详况"]
["楼栋","尺寸","面积（㎡）","位置","合计（㎡）"]
["农业实训楼","长85.8*宽85.8",0.74,"1楼东侧",25.14]
[null,"长95.8*宽73.5",0.74,"1楼西侧"]
[null,"长1.405*宽86",1.21,"216门前走廊"]
[null,"长120*宽70",0.84,"209仓库"]
[null,"长146.5*宽139.5",2.04,"东5—6层楼梯间"]
[]
["综合楼","长111*宽90.8",1.01,"幕墙"]
[null,"长111*宽90.8",1.01,"幕墙"]
[null,"长94*宽77",0.71,"6楼北侧内走廊"]
[null,"长210*宽68.5",1.41,"7楼北走廊西边门"]
[null,"长170.5宽142.5",2.43,"10楼1004"]
[null,"长170.5宽142.5",2.43,"10楼1009"]
[null,"长170.5宽142.5",2.43,"10楼1010"]
[null,"长175.5宽138.5",2.43,"地下停车场入口处东侧"]
[]
["宿舍楼","长121*宽80.5",0.97,"学生宿舍"]
[null,"长187.5*宽63.2*4块",4.74,"学生宿舍"]
["备注"]